| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно – эстетическому направлению развития детей №10 «Кораблик» города Лесосибирска» (МБДОУ «Детский сад №10 «Кораблик») ИНН 2454012970 ОКПО 53640604 662547, Красноярский край, г. Лесосибирск, 5 микрорайон, д.12А Тел. /факс (39145) 5-18-92 Е-mail: dou10korablik@mail.ru Исх. |  |
| --- | --- |

Отчет об  устранении Предписания Роспотребнадзора №6673/с от 19.12.2017г.

| Содержание Предписания | Срок устранения | Отчет о выполнении | Причина неисполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| - Нарушение требований п.3.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации и режима работы ДОУ» в части отсутствия теневых навесов площадью не менее 1 кв.м.на одного ребенка на 10 группах: «Неваляшки», «Капелька», «Рыбки», «Веселые человечки», «Теремок», «Сказка», «Солнышко», «Звездочки», «Белочка». | 10.12.2018г. | Выполнено частично, в 2018г. установлен один теневой навес на участке гр. «Звездочка» (на сумму 306 000,00) | Отсутствие финансирования в размере 2 700 000,00 |
| - Нарушение требований п.4.16 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации и режима работы ДОУ» в части остекления окон не из цельного стеклополотна в групповых «Сказка», «Ягодка», «Веселые человечки», «Белочка», «Неваляшки», горячем цехе пищеблока. (5 групп +пищеблок) - Нарушение требований п.17.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации и режима работы ДОУ» в части невозможности проведения влажных и генеральных уборок с применением моющих и дезинфицирующих средств окон, подоконников ввиду их изношенности, ветхости (верхние фрамуги окон заколочены гвоздями, нижние фрамуги заклеены в 10 группах: «Неваляшки», «Белочка», «Рыбки», «Веселые человечки», «Теремок», «Радуга», «Сказка», «Солнышко», «Гномики», «Ягодка». | 10.12.2018г. | Выполнено частично, в 2018г. установлены окна в двух группах («Ягодка», «Сказка») и на пищеблоке (на сумму 399 998,00) В проекте бюджета на 2019 год запланировано проведение мероприятий по замене оконных блоков на сумму 400 000,00 рублей. | Отсутствие финансирова-ния в размере 3 385 409,00 |
| - Нарушение требований п.6.31 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации и режима работы ДОУ» в части отсутствия отдельного шкафа для хранения уборочного инвентаря во всех группах. | 10.12.2018г. | Выполнено (на сумму 127 200,00 | --- |
| - Нарушение требований п.5.1, 5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации и режима работы ДОУ» в части имеющихся трещин и сколов на кафеле при туалетных и буфетных в 6 группах: «Неваляшки», «Гномики», «Сказка», «Веселые человечки», «Теремок», «Радуга». | 10.12.2018г. | Не выполнено. В проекте бюджета на 2019 год запланировано проведение мероприятий по замене кафеля в туалетных и буфетных в сумме 800 000,00 рублей. | Отсутствие финансирова-ния в размере 1 961 070,00 |
| - Нарушение требований п.8.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации и режима работы ДОУ» в части нахождения в неисправном состоянии системы вентиляции в прачечной ДОУ | 10.12.2018г. | Выполнено (на сумму 98410,00) | --- |
| - Нарушение требований п.6.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», в части отсутствия маркировки (столы, стулья) в соответствии с ростом и возрастом ребенка в группе «Капелька». | 10.12.2018г. | Выполнено до окончания проверки | --- |
| - Нарушение требований п.20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», в части нахождения в неисправном состоянии санитарно-технического оборудования: в туалете гр. «Капелька» из 4-х раковин одна находится в нерабочем состоянии, в туалете гр. «Ягодка» на одном из трех унитазов имеется трещина на бачке. | 10.12.2018г. | Выполнено до окончания проверки | --- |
| - Нарушение требований п.8.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», в части несоответствия измеренного уровня относительной влажности в младших гр. «Неваляшки», «Белочка», в средних гр. «Теремок», «Веселые человечки», в музыкальном зале, подготовительной гр. «Звездочки». | 10.12.2018г. | Выполнено, закуплены увлажнители воздуха Armed HQ-UH812K (на сумму 41 140,00) | --- |
| - Нарушение требований п.5.5. СП 3.3.2.3332-16 «Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов» в части укомплектования паспортом, термокартой, инструкцией по применению термоконтейнера многоразового использования для транспортирования вакцин, обеспечения целостности его внутреннего покрытия. | 10.12.2018г. | Выполнено, приобретен термоконтейнер ТМ6 (6,8 литров) (на сумму 4 875,00) | --- |
| - Нарушение требований п.6.17, п.8.12.1 СП 3.3.2.3332-16 «Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов» в части соблюдения температурного режима хранения иммунобиологических лекарственных препаратов в пределах от +2С до +8С, в части приобретения холодильного оборудования с высокой степенью надежности, имеющего техническую возможность стабильно удерживать надлежащий температурный режим внутри холодильника в пределах от +2С до +8С. | 10.12.2018г. | Выполнено, приобретен фармацевти-ческий холодильник ХФ-140 «Позис» (140л) с металлической дверью (на сумму 30 048,00) | --- |
| - Нарушение требований п.7.3 СП 3.3.2.3332-16 «Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов» в части применения средств контроля (термоиндикаторов), с целью выявления нарушений температурного режима холодильного оборудования и своевременного принятия мер. | 10.12.2018г. | Приобретен Термоинди-катор Tridge-tag 2 (на сумму 8 064,00) | --- |

Таким образом, все нарушения, которые было возможно устранить самостоятельно – были устранены.

Глава города Лесосибирска А.В.Хохряков и Управление образования администрации г.Лесосибирска о сложившейся ситуации информированы, письма с просьбой оказать содействие в выделении финансирования для выполнения Предписания Роспотребнадзора №6673/с от 19.12.2017г. отправлены неоднократно (письма и ответы на них прилагаем).

Прошу учесть положительную динамику финансирования и дать возможность отсрочки для полного исполнения предписания.

Заведующий                                                                                                              Н.Б. Соколова